- 根据故障发生时断开的相数，自动重合闸分为哪几类？每一类各有什么特点？

- 发电机故障主要有哪些？针对这些故障，主要有哪些保护？

- 发电机失磁保护的主要判据有哪些？

4.变压器的不正常运行状态有哪些？变压器的故障主要有哪些？针对这些故障，主要有哪些保护？

5.整定变压器差动保护时需要考虑“不平衡电流”，什么是“不平衡电流”？有一种“不平衡电流”叫做“励磁涌流”，什么是“励磁涌流”？