2. 如图网络，对在1处配置的三段式距离保护进行整定计算并校验灵敏度。（线路阻抗角为650,功率因数角250，自启动系数2.0，返回系数1.05，K’rel=0.85，K’ ’rel=0.8，K’ ’ ’rel=1.2 。C母线三段动作距离保护动作时间为1.5秒，变压器负荷保护动作时间为1.0秒）。

解：

（1）B处距离Ⅰ段。

，保护范围是线路全长的85%，。

（2）A处距离Ⅰ段。

，保护范围是线路全长的85%，。

(3) A处距离Ⅱ段。

分支系数。

与B处距离Ⅰ段配合：

，

与变压器保护配合：

，

比较两个整定值，采用。

，灵敏度合格。

。

（4）A处距离Ⅲ段。

AB线路的最大负荷电流，

对应的最小负荷阻抗，

。

近后备：

，灵敏度合格。

远后备：

对线路BC：，灵敏度合格。

对变压器：，灵敏度合格。

从C母线开始计算，

从变压器负荷开始计算，

取较大值

3. 如图网络，对在A、B处配置的距离保护Ⅰ、Ⅱ进行整定计算并校验灵敏度。（K’rel=0.85=K’ ’rel，z1=0.45Ω/KM）。

解：

A处距离Ⅰ段：

，保护范围是线路全长的85%，。

B处距离Ⅰ段：

，保护范围是线路全长的85%，。

A处距离Ⅱ段：

在BC线距B处85%三相短路，计算分支系数。设总短路电流为Ik，故障线路电流为，AB线电流为，最大为，最大为。则。

，，灵敏度合格。

。

B处距离Ⅱ段：

，，灵敏度合格。

。

# Text boxes

X1=70KM

X1=15Ω/25Ω

X1=70KM

X1=40KM

X1=20Ω/25Ω

S

S

C

B

A

Imax=50A

20MVA

Uk%=0.13

110kV

X1=40Ω

X1=20Ω

X1=25Ω

X1=15Ω

1

2

S

S

C

B

A

18Ω

31.5Ω

18Ω

X1=40KM

D